                                                         Formularul F3   
                                                                         
         Obiectivul:  0002  45000000    Lucrari constructii si           
                                        instalatii                       
         Obiectul:    0107  45000000    Lucrari reparatii                
                   Lista cu cantitatile de lucrari                       
                   Deviz oferta CJS028 Reparatii pardoseli Casa Tineret  
                                       ului Braila                       
                                                                         
        Categoria de lucrari: 0210                                       
        Preturile sunt exprimate in RON                                  
        =================================================================
        = NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM         PU MAT   VAL MAT  =
        =   D E N U M I R E                           PU MAN   VAL MAN  =
        =                         A R T I C O L       PU UTI   VAL UTI  =
        =                                             PU TRA   VAL TRA  =
        = SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.         T O T A L  =
        =================================================================
        001 RPCB23A1         MP.         530.000        0.00         0.00
        Raschetat si curatat suprafete                  0.00         0.00         
                                                        0.00         0.00
                                                        0.00         0.00
                                   0.000         0 Total

                                                                         
        002 RPCK01B1         MP.          53.000        0.00         0.00         
        REPARATII STRAT SUPORT PT.PARDOSELI DIN         0.00         0.00         
        MORTAR CIMENT M 100-T                           0.00         0.00
                                                        0.00         0.00
                                   0.012         1 Total=            0.00         
                                                                         

        003 CL25A1           M           875.000        0.00         0.00         
        Montare profile diverse - profile trepte        0.00         0.00         
                                                        0.00         0.00
                                                        0.00         0.00
                                   0.000         0 Total             0.00         
                                                                         

        004 RPCK02B1    [ 3] MP.         360.000        0.00         0.00         
        Reparatii pardoseli cu adeziv                   0.00         0.00         
        superflexibil CM 17                             0.00         0.00
                                                        0.00         0.00
                                   0.004         1 Total=            0.00         
                                                                         

        005 RPCJ70A1    [ 2] MP.         530.000        0.00         0.00         
        Amorsa penetranta la pardoseli beton            0.00         0.00         
                                                        0.00         0.00
                                                        0.00         0.00
                                   0.001         1 Total=            0.00         
                                                                         

        006   CG01E1#   [ 1] MP.         530.000        0.00         0.00
        Sapa autonivelanta Ceresit CM 68 - 3 mm         0.00         0.00         
        grosime                                         0.00         0.00
                                                        0.00         0.00
                                   0.000         0 Total=            0.00         

                                                                         
        007  TRA01A10        TONA          5.800        0.00         0.00
        TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,             0.00         0.00
        SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE           0.00         0.00
        DIST.= 10 KM.                                 0.00           0.00         
                                   0.000         0 Total=             0.00         
                                                                         
                                                                        
        008  TRB05A15        TONA          5.800        0.00         0.00
        TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT            0.00         0.00         
        DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG               0.00         0.00
        DISTANTA 50M                                    0.00         0.00
                                   0.000         0 Total=            0.00         

                                                        CJS028 pag    2  
        =================================================================
                                                                         
        009  TRI1AC12C4      TONA          5.800        0.00         0.00
        DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB 10KG           0.00         0.00         
        DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,FRAGIL          0.00         0.00
        VAGON-TEREN CATEG.1                             0.00         0.00
                                   0.000         0 Total=            0.00         
                                                                         

        Cheltuieli directe din articole:                                 
                                                                         
        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA      TRANSPORT           TOTAL    
         
        Din care:                                                        
        Valoare aferenta utilaje termice   =       0.00                  
        Valoare aferenta utilaje electrice =       0.00                  
                                                                         
        Detaliere transporturi:                                          
[bookmark: _GoBack]        -Articole TRA                                             
                                                                         
        Alte cheltuieli directe:                                         
                                                                         
        -Contributie asiguratorie pentru munca                           
               
                                                                         
        Total cheltuieli directe:                                        
                                                                         
        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA      TRANSPORT           TOTAL    
[bookmark: _Hlk208841451]         
                                                                         
        Cheltuieli indirecte:                                            

        Profit:                                                          
 
        TOTAL GENERAL DEVIZ:                                   
        TVA      
        TOTAL cu TVA                                          
                                                                         
                                                                         
        BENEFICIAR                        CONTRACTANT (OFERTANT)         


